MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)

LOT UNIQUE

CHARPENTE

Objet du marché TRAITEMENT DE LA CHARPENTE BOIS DE LA SUR TOITURE DES ALGECOS CONTRE LES INSECTES A LARVES ET VOLANTES - COLLEGE DE SISIA

Pouvoir Adjudicateur : Administration Supérieure des îles Wallis et Futuna

Représentant du pouvoir adjudicateur : Vice-rectorat Wallis et Futuna

Maîtrise d'œuvre : Bureau d'étude CETB SARL /BIRD-e

Type de marché : Marché publics de travaux suivant la procédure adapté relatif à l'article R2123-1 de la commande publique.

SOMMAIRE

1	DÉFINITION DE L'OPÉRATION:	3

1.1	Consistance des travaux	3

1.2	Vérifications techniques	3

2	PRESTATION COMMUNE À TOUS LES LOTS	3

3	OBSERVATIONS	4

3.1	Observations particulières	4

3.2	Obligations de l'entreprise	4

3.3	Coordination entre les entreprises	4

3.4	Nettoyage de chantier - Évacuation des déchets	4

3.5	Démarches administratives	4

4	PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES	4

4.1	Normes	4

4.2	Stockage	5

4.3	Prise de possession	5

5	TRAVAUX PREPARATOIRE	5

5.1	Équipements de chantier	5

5.2	Clôture de chantier	5

5.3	Installation de chantier	5

5.4	Déchet	6

5.5	Repli de chantier :	6

6	TRAITEMENT CURATIF DES BOIS	6

6.1	Traitement bois charpente	6

6.2	Remplacement des poteaux principaux en poteaux métallique 100x100	6

6.3	Bois classé H4 de section  7.5/15	7

LOT UNIQUE : TRAITEMENT CURATIF DES BOIS DE LA CHARPENTE

# DÉFINITION DE L'OPÉRATION:

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières(C.C.T.P) règle les conditions d’exécution concernant les travaux de terrassement et gros-œuvre, ainsi que tous les travaux découlant du lot, dans le cadre du  "LE TRAITEMENT CURATIF DE LA CHARPENTE BOIS CONTRE LES INSECTES LARVES ET VOLANTES DU COLLEGE DE SISIA".

## Consistance des travaux

La  proposition  de  l’entrepreneur  du  présent  lot  s’entend  compris  tous  les  frais  d’approvisionnement,  de  fourniture  et  de  mise  en  œuvre  des  matériaux  quelles  que  soient  les  difficultés  et  sujétions  inhérentes à l’emplacement du chantier et conditions d’exécution.

L’entrepreneur devra prévoir tout ce qui est nécessaire au parfait achèvement de ses ouvrages dans les règles de l’art. L’exécution de tout travail indiqué aux plans et omis au devis descriptif ou réciproquement sera exigée sans aucun supplément.

L’entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge :

- Le traitement anti-thermite et de toutes les insectes volantes de la charpente

## Vérifications techniques

Le décret 78.12 du 4 janvier 1978 impose au contrôleur de s’assurer que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l’article 1792 I du Code Civil, s’effectuent de manière satisfaisante.

L’entreprise  soumissionnaire  devra  donc  présenter  dans  son  offre  le  programme  des  vérifications  techniques comportant notamment :

- L’identification du responsable des vérifications techniques,

- Les procédures de vérifications de la validité des documents techniques établis,

- La   nature   et   la   fréquence   des   vérifications   techniques   concernant   l’exécution   (fiches   d’identification et/ou bons de livraison, fiches de contrôles d’exécution procès-verbaux d’essais à la charge des entreprises, auto - contrôle des assemblages, etc.) et devra prévoir de faire appel à un organisme de contrôle spécifique à sa charge, agréé par le contrôleur technique.

Par ailleurs, la Maîtrise d’œuvre pourra effectuer des visites de contrôle sur les fabrications en atelier. L’entreprise  devra  alors  tenir  compte  des  observations  ou  demande  de  modification  qui  pourraient  être faites à cette occasion. Toutes  les  pièces  bois  et  métalliques  seront  réceptionnées  en  fin  de  fabrication,  en  atelier,  par  la  maîtrise d’œuvre et le contrôleur technique.

# PRESTATION COMMUNE À TOUS LES LOTS

Préalablement à la remise de leurs offres, les entreprises soumissionnaires du présent lot devront obligatoirement prendre connaissance des documents indissociables constituant le Cahier des Clauses Techniques Particulières de tous les corps d'état, afin de connaître l’ensemble du projet, la limite de leurs prestations et d’apprécier les incidences des travaux des autres corps d’état sur les siens. Elles devront également se rendre sur place pour mieux apprécier la nature des travaux à exécuter ainsi que l'accessibilité du chantier.

Les entreprises devront prévoir dans leurs décompositions forfaitaires, tous les travaux indispensables au parachèvement de leurs ouvrages. Il est entendu qu’il ne serait être accordé de majoration du prix forfaitaire en cours de chantier, pour raison d’omission ou d’imprécision dans les documents fournis. Il appartient donc à l’entrepreneur de formuler ses observations pendant la période d’étude de sa proposition, en tout état de cause, jamais après la remise de celle-ci.

# OBSERVATIONS

## Observations particulières

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la protection des personnes, tant sur la voie publique que dans l'enceinte du chantier.

Il devra également prendre ses dispositions pour éviter toutes dégradations des héberges, (telles que voiries publiques ou privées, constructions, clôtures, conduites souterraines ou aériennes, etc...), à l'intérieur de la zone chantier ou à proximité du chantier.

En tout état de cause, les réfections qui pourraient s'imposer à la suite ou du fait de son intervention, seront à la charge de l'entreprise du présent lot, quelle qu'en soit l'importance.

Les ouvrages de menuiserie en attente de pose seront situés à proximité de leur emplacement futur, sur couche de madriers et seront convenablement étayés.

## Obligations de l'entreprise

Les frais de branchement et de consommation en eau, électricité, téléphone, seront à la charge des entreprises,

L'entreprise du présent lot aura à sa charge :

- Tous les moyens d'approche et de levage des matériaux, ainsi que toutes les manutentions à l'intérieur du chantier,

- Tous les échafaudages nécessaires avec garde-corps, garde-gravois et platelage,

- L’installation de chantier propre à l’entreprise attributaire du présent lot,

- Toutes les protections des ouvrages mis en place par les autres corps d'état et de ses ouvrages,

- Les dispositions relatives aux installations de sécurité et d'hygiène,

## Coordination entre les entreprises

L'entrepreneur devra se prêter à ce qu'une parfaite et complète coordination soit assurée, en temps utile, sous la direction de la Maîtrise d’œuvre, entre lui-même et les entreprises des autres corps d'état.

Pour faciliter cette coordination, il devra remettre en temps utile, à la Maîtrise d’œuvre et aux entreprises intéressées les plans et détails de réservations à prévoir dans les parties portantes de la construction, tant en dimensions, qu'en implantation.

Tous les accessoires devant être éventuellement incorporés dans les ouvrages en béton seront remis en temps utile à l'entreprise de gros œuvre.

## Nettoyage de chantier - Évacuation des déchets

D’une manière générale l’ensemble des entreprises devront réaliser une évacuation individuelle des déchets et à l’avancement de chacune.

## Démarches administratives

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge toutes les démarches nécessaires auprès des administrations, pour la mise au point définitive de sa proposition et par la suite l'exécution des travaux.

Il lui appartient sous sa seule responsabilité, de demander et d'obtenir toutes les autorisations nécessaires, en temps voulu, afin de permettre le déroulement des travaux suivant le planning prévu.

# PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

## Normes

Dans le cas où les ouvrages décrits aux présents C.C.T.P. ne figurent pas dans les documents techniques unifiés ou en diffèrent par leur conception, l'entrepreneur devra toujours se conformer à l'esprit de ce document quant à la qualité et à la mise en œuvre des matériaux.

Les détails de construction précisés sur les plans et au présent C.C.T.P. devront être respectés. L'entrepreneur aura cependant la possibilité de proposer des aménagements dans le choix des matériaux à employer ou dans leur mise en œuvre, mais en aucun cas, les caractéristiques ne pourront être modifiées.

## Stockage

L’entreprise veillera à ne pas apporter de surcharges localisées sur les ouvrages de structure, dans le cas d’obligations, elle procédera elle-même et à ses frais aux étaiements nécessaires.

Toutes les précautions seront prises pour assurer le stockage des matériaux sensibles aux intempéries, dans un local clos, aéré et sain. Lors des manipulations, l’entrepreneur veillera à ne pas apporter de déformations sur les ouvrages exécutés en atelier ou manufacturés.

L’entrepreneur reste seul responsable en cas de vol des matériels et matériaux sur le chantier.

## Prise de possession

Prise de possession suivant les prescriptions des généralités communes à tous les corps d'état et du présent lot.

Localisation :

Pour l'ensemble des travaux.

Prix Forfaitaire : Installation de chantier.

# TRAVAUX PREPARATOIRE

## Équipements de chantier

L’entrepreneur du présent lot, aura pour charge les équipements du chantier, suivant les prescriptions prévues aux généralités communes à tous les corps d’état et du présent lot.

Localisation :

A l'ensemble du projet

Prix Forfaitaire : à inclure dans l'Installation de chantier.

## Clôture de chantier

Fourniture et installation d'une clôture provisoire de chantier, et toutes sujétions de mise en œuvre et de sécurité. La prestation comprend notamment l'information auprès du personnel sur les voies possibles à prendre lors des travaux.

Localisation :

Pour l'ensemble du projet,

Prix Forfaitaire : à inclure dans l'Installation de chantier.

## Installation de chantier

L'entrepreneur du présent lot, devra réaliser l'ensemble des ouvrages nécessaires pour l'installation de chantier, comprenant :

- Panneau de chantier ( A3 )

- La signalisation et la mise en sécurité par rapport aux voies d’accès au chantier

- L'ensemble du matériel nécessaire pour l'exécution (bétonnière, etc...)

- Branchements de chantier (électricité, etc...)

- Alimentation électrique de la base de vie et du chantier

- Intervention hors période scolaire (Week-end , mercredi et vendredi après-midi)

L'entreprise devra prendre les dispositions nécessaires, afin de protéger les zones d'informations, pour qu'aucune poussière ne puisse entrer à l'intérieur de ces locaux (faux plafond/ porte /fenêtre etc...). Une zone d'accès devra être délimité et sécurisé pour que le personnel puisse y accéder en période d'exécution des travaux.

Installation de chantier, suivant CCTP, et généralités ; compris toutes sujétions...

Localisation :

Pour l'ensemble des travaux

Prix Forfaitaire

## Déchet

D’une manière générale l’entreprise titulaire devra réaliser une évacuation des déchets en fonction de l'avancement des travaux.

Localisation :

Pour l'ensemble du projet

Prix Forfaitaire : à inclure dans le Repli de chantier

## Repli de chantier :

L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge, le repli de chantier comprenant :

- Le repli de l’ensemble des matériels de sécurité (clôture de chantier etc…)

- Le nettoyage de l’ensemble du site y compris le traitement des déchets

- Le débranchement des équipements permettant l’alimentation en eau et électricité

- Repli de chantier, suivant CCTP, et généralités ; compris toutes sujétions...

Localisation :

Pour l'ensemble du projet,

Prix Forfaitaire

# TRAITEMENT CURATIF DES BOIS

## Traitement bois charpente

L'entreprise devra établir un traitement curatif de toutes la charpente bois contre les insectes à larve (thermite) y compris les insectes volants.

Celle-ci devra suivre les préconisations du fournisseur sur la pose du produit.

Le prix comprendra notamment

- Sondage des bois

- la dépoussiérage et nettoyage

- Traitement en profondeur (liquide ou gel)

- Application de surface sur toutes les faces accessibles

- La protection du sol avant les travaux

L'entreprise devra fournir une fiche technique du produit proposé pour le traitement du bois.

Localisation :

Ensemble de la charpente

Prix mètre carré

## Remplacement des poteaux principaux en poteaux métallique 100x100

La prestation comprend :

- La dépose des poteaux existant (hauteur 3.55 m)

- La fourniture et la pose de poteaux galvanisé 100x100x3

- Le traitement peinture anticorrosion riche en zinc (fixation comprise – boulon etc…)

- Les Platines de fixation traitées

- Fixation avec scellement chimique à la dalle existante

Localisation :

L’ensemble des poteaux centraux

Prix Unitaire

## Bois classé H4 de section  7.5/15

La prestation comprend :

- La dépose des traverses fortement attaqués

- La fourniture et la pose traverse classé H4

- Y compris toutes sujétions de pose et de fourniture

Localisation :

Situé sur l’allée centrale – à identifier lors de la visite sur site

Prix Unitaire

Lu et approuvé

Signature de l’entreprise :

Le : ………………………….